**报价及详细配置清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购内容** | **品牌** | **规格型号****或详细配置** | **是否进口** | **单位** | **数量** | **单价****（万元）** | **金额****（万元）** | **质保期(自验收合格之日起计算)****及售后服务内容** | **备注** |
| 1 | 北京工商大学良乡校区二期新建工程（A座教学楼等2项）基坑第三方监测 | 基坑第三方监测 | 1. 基准点、监测点埋设及材料费（4个点位）
2. 基准网平面、高程监测（4个点位、1.5km）
3. 基坑支护结构水平、竖向位移监测（38个点位）
4. 基坑周边地表沉降监测（85个点位）

5.地下水位监测（14个点位）6.周边地下管线沉降监测（10个点位）7.技术工作费（包括但不限于以上服务内容） | 否 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| **合计** | - | - | - |  | - | - |
| **一行不够，可自行添加。** |

**注：本报价中包含与本次提供技术服务等全部费用，学校无需另行支付。**

**其他需要说明的问题：**工程项目总工期为738日历天；基坑第三方检测次数依据国家、行业标准、设计图纸及项目总工期等自行测算。点位数等设置需满足国家规范相关要求，增加相应点位项目总费用不增加。可另附明细表。

**报价人姓名（手写签字）： 报价人手机号： 报价人邮件：**

**报价公司名称（单位公章）： 报价公司办公地址： 报价公司固定电话：**

**报价日期： 2021年 月 日**